防災及び非常災害時対応マニュアル

〔ここに会社名を入力してください〕

〔ここに住所を入力してください。〕

電話：００－００００－００００
来  歴  管  理  表

| 版数 | 日 付 | 改定概要 | 承認 | 審議 | 立案 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| １ | 2012.4.1 | 新規制定 |  |  |  |

１  防災の手引き

【消防計画について】

| 通報連絡担当者 | 〔ここに担当者名を担当者名を入力してください〕 |
| --- | --- |
| 初期消火担当者 | 〔ここに担当者名を担当者名を入力してください〕 |
| 避難誘導担当者 | 〔ここに担当者名を担当者名を入力してください〕 |
| 日常の自主検査の実施担当者 | 〔ここに担当者名を担当者名を入力してください〕 |
| 定期の自主検査の実施担当者 | 〔ここに担当者名を担当者名を入力してください〕 |

【火気設備器具について】

- 火気設備器具の周辺は、よく整理清掃して可燃物を接して置かないで下さい

- 火気設備器具は、常に監視できる状態で使用し、その場を離れる時は、必ず消して下さい

- 火気設備器具にある取扱い上の注意事項を守り、故障又は破損したままで使用しないで下さい

- 地震時には、火気設備器具の使用を中止して下さい

- 終業時には、火気設備器具の点検を行い、安全を確認して下さい

【喫煙について】

- 喫煙は、指定された場所で、吸殻入れを用いて喫煙して下さい

- タバコの吸殻は必ず水の入ったバケツなどに捨て、可燃ゴミの中には入れないで下さい

- 終業時には、吸殻の処理（水の入ったバケツに捨てる）を確実に行って下さい

【避難施設の維持管理について】

- 避難口、廊下、階段、避難道路には避難障害となる設備を設けたり、物品を置かないで下さい

- 防火戸の付近には、常に閉鎖の障害となる物品を置かないで下さい

【放火防止対策について】

- 建物の外周部及び敷地内には、ダンボール等の可燃物を放置しないで下さい

- 倉庫、更衣室などを使用しない時は、施錠しておきましょう

- ゴミ類の廃棄可燃物は、定められた時間に、指定場所に持って行きましょう

- 事業所外の不審者に対しては、注意を払って下さい

【火災時対応】

- 通報連絡

  - １１９番通報します（火災か救急かの種別、所在、目標、火災の内容など）

  - 防火管理者に連絡し、指示を受けて下さい

- 消火活動

  - 消火器を使って、消火活動を行います

- 避難誘導

  - 避難口（出入り口）を開放し、避難口までお客様、従業員を誘導します

【地震時の対応】  ※ ２ 地震対応マニュアルを参照

- まず身の安全を図って下さい

  - 蛍光灯、ガラス製品、窓等の近くから離れて下さい

- 火の始末を行って下さい

・揺れを感じたら、火気設備器具の近くにいる者は、すぐに火を消して下さい

２  地震対応マニュアル

| 経過 | 行動 |
| --- | --- |
| 地震発生 ※１分程度 | - 身を守る - 室内では、家具や冷蔵庫などから離れて、机やテーブルなどの下にもぐる。 - 屋外では、塀やビルのそばから離れる - すばやく火の始末をする - 大声で「火を消せ」と叫ぶ - ガスの元栓を締める - 脱出口の確保 - ドア、窓を開けて出入り口の確保をする - 傾斜地では安全な場所へ避難する |
| 揺れが収まったら ※２～３分 | - 出火したら消火 - ガスコンロ、ストーブ、タバコの火などを消す - 家族の安全を確認 - 倒れた家具などの下敷きになっていないか確認 - 靴を履く - 外に出る時は慌てずに ・ブロック塀、自動販売機、川などには近づかない |
| みんなの無事を確認。火災の発生を防ぐ ※３～４分 | - 行方不明者やけが人がいないか確認 - 漏電・ガス漏れに注意 - 火災が発生した時は大声で知らせる - 電話は、消防車や救急車を呼ぶ時など、緊急連絡を優先する |
| ラジオなどで正確な情報をつかむ ※４～５分 | - 非難する時は徒歩、持ち物は最小限に抑える（自動車での避難は行わない事） - 避難する時、外出中の家族がいたらメモを残す事 - 正しい情報を聞く - 近隣で助け合いをする：高齢者、障害者、子供の安全確保 |
| １０分以上⇒５日間 | - 水、食料は蓄えているもので賄う - 約３～５日間分の食料と生活必需品の備蓄をしておく - 災害情報・被害情報の収集 - 余震に注意をする |

３  風水害対策マニュアル

| 風水害対策は気象情報の収集 | - ラジオ・テレビ・電話などで気象情報を正確につかむ - 台風などによる被害が予想される時や災害が発生した時は、市や消防署などが避難や災害の状況などに関する広報を行います。 |
| --- | --- |
| 屋外の点検 | - 窓や雨戸・アンテナ・窓ガラスなどを必要に応じて補強する - ベランダの植木や小物など飛ばされやすものを取り込む - 床上浸水の恐れがある場合は、家財道具などを移動する |
| 屋内の点検 | - 停電に備えて懐中電灯や携帯ラジオを準備する - 気象情報を注意深く聞く - 断水に備えて飲料水を確保する - 高齢者、障害者、子供を安全な場所へ移動させる |
| 避難 | - 火の始末、戸締りを確実に行う - 家族全員で避難する（外出中の家族がいれば必ずメモに残す） |

避難の目安

河川やその周辺

- 川の水かさが急に増したり、流れが速くなっている

- 川が「ゴーゴー」と音を立てて流れたり、川の中から「ゴロゴロ」と音がしている

- 道路の側溝などから大量の水が溢れている

- がけ地沿いの川の流れがひどく濁ったり、流れの中に流木や大きな石が混じっている

- 水位観測所の水位が警戒水位を超えそうになっている

がけとその周辺

- 斜面から土砂が落ち始めたり、落石が発生している

- 斜面から水が吹き出したり、流れ出していた水が急に止まった時

- 斜面に亀裂ができたり、地鳴りが聞こえた時

1時間の雨量と雨の降り方（目安）

| 時間の雨量 | 雨の降り方（目安） |
| --- | --- |
| 8～15ミリ | 雨の降る音が聞こえる |
| 15～20ミリ | 地面一面水溜り。雨音で話声が聞き取りにくい |
| 20～30ミリ | どしゃ降り。側溝がたちまちあふれる |
| 30～50ミリ | バケツをひっくり返したような雨 |
| 50ミリ以上 | 滝のように降る |

風と被害（目安）

| 時間の雨量 | 雨の降り方（目安） |
| --- | --- |
| 10m／毎秒 | 傘がさせない |
| 15m／毎秒 | 看板やトタン板が飛び始める |
| 20m／毎秒 | 小枝が折れる |
| 25m／毎秒 | 瓦などが飛び、テレビアンテナが倒れる |
| 30m／毎秒 | 雨戸がはずれ、家が倒れることもある |